## 设备立项
2026年第一批医疗设备市场调研清单
二氧化碳激光治疗仪、电子注射仪、短波理疗仪、听觉统合训练仪、经颅磁刺激仪（儿童版）、脑地形图仪、全自动化学发光免疫分析系统等设备一批。
序号 | 设备名称 | 数量 | 设备基本要求
1 | 二氧化碳激光治疗仪 | 1套 | 1、二氧化碳激光治疗仪产生的能量被组织水分吸收后产生汽化效应，可以实现微创切割、烧灼或凝固，并具有即时止血功能。主要用于治疗常见体表肿物如血管性皮肤病、色素性皮肤病（如色素痣）、角化增生性疾病（如脂溢性角化症、疣）、良性肿瘤、粉瘤等，解决患者的皮肤问题和满足美容需求。 2、设备须具备超脉冲输出模式。
2 | 电子注射仪 | 1套 | 电子注射仪是一种辅助针剂注射的高科技美容仪器，能够准确地在真皮层1.28mm的深度下补充肌肤营养物质。其注入剂量与注射频率可通过设备上的LED显示屏进行调节。该仪器可配合多种药物进行美肤治疗，实现补水保湿、美白紧肤、缩小毛孔、增加皮肤弹性、改善皱纹及改善皮肤暗沉粗糙的作用。
3 | 短波理疗仪 | 1套 | 1、短波理疗仪用于修复敏感皮肤的无创性治疗仪器。其利用位移电流工作，不产生焦耳热，故对皮肤无热刺激；通过电离渗透作用，可有效修复皮肤屏障、实现超强电离渗透快速补水及注氧活肤，从而修复皮脂膜、增厚角质、增强皮肤屏障功能与抵抗力。该设备适用于过敏性皮炎修复、减轻或消除红血丝、改善皮肤干燥脱皮，并对激素依赖性皮炎、日光性皮炎、玫瑰痤疮、寻常痤疮及脂溢性皮炎等问题肌肤具有重要的辅助治疗作用。 2、设备需具备液态水氧功能，配置多个探头（探头尺寸需覆盖10mm至45mm），并采用一体化主机设计。
4 | 听觉统合训练仪 | 1套 | 听觉统合训练仪是一种以“非药物、音乐为基础”的干预设备。其通过让患者聆听经特殊调制的音乐，训练与整合大脑的听觉处理功能，从而矫正听觉处理失调，并通过刺激大脑皮层活动，改善行为、沟通、感官敏感性、学习能力及语言、情绪与社交功能。主要适用于孤独症、语言发育迟缓、注意力缺陷多动障碍、情绪障碍、学习困难、读写障碍、听觉统合失调（对声音过敏或迟钝）及辅助改善睡眠等问题。
5 | 经颅磁刺激仪（儿童版） | 1套 | 经颅磁刺激仪（儿童版）是一种基于交变磁场技术的无创神经调节设备。其通过电磁感应原理产生微小电流，作用于大脑特定区域，以调节神经元兴奋性，帮助恢复大脑兴奋与抑制功能的平衡。该技术作为一种物理疗法，在儿童相关疾病的临床应用中获得普遍认可。主要适用范围包括：儿童孤独症谱系障碍、发育迟缓、脑瘫等神经发育性疾病的辅助治疗。
6 | 脑地形图仪 | 1套 | 1、脑地形图将脑电图信号进行计算机处理，并以二维或三维彩色图形方式直观显示大脑皮层不同区域电位或功率分布状态。可视化头皮脑电图数据。用于辅助诊断与鉴别诊断精神分裂症、抑郁症、双相情感障碍、注意缺陷多动障碍、焦虑障碍、阿尔茨海默病等。还用于研究病理生理机制、评估治疗反应与预测和认知功能评估。 2、设备要求32导联。
7 | 全自动化学发光免疫分析系统 | 1套 | 1、全自动化学发光免疫分析系统用于各类抗原、半抗原、抗体、激素、酶、脂肪酸、维生素及药物等项目的检测，被公认为是检测肿瘤标志物和各种激素最为精确和成熟的检测方法。 2、该系统需要适用总IgE等特定项目的精准测定。
备注：（1）报名企业可根据产品情况做出最优方案；（2）设备基本要求为医院初步需求，与最终采购不存在直接关联。