## Sheet1
珠海市第三人民医院报价表（主院区楼层疏散指引箱和干粉灭火器采购项目）
楼层疏散指引箱（36套）
序号 | 名称 | 要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | 疏散引导箱 | 尺寸约85*60*27cm；材质：≥0.8mm冷轧钢板，内外表面防腐烤漆；颜色：消防红；箱门带玻璃窗和破坏性锁具；正面有“疏散引导箱”反光字样及消防标识 | 个 | 1
2 | 逃生指挥棒 | 长度≥45cm；内置高亮LED灯珠，具备闪烁功能，红蓝双色；表面为高反光材料；电池款 | 支 | 2 |  |  | 需配电池
3 | 喇叭 | 功率≥35W，带数字录音及扩音功能，声音洪亮无破音 | 个 | 1 |  |  | 需配充电器或备用电池
4 | 口哨 | 分贝≥120dB，声音穿透力强 | 个 | 5
5 | 破窗锤/安全锤 | 长度≥12cm，PVC或合金钢材质，锤头坚硬，尾部带破窗尖角 | 个 | 2
6 | 逃生指挥衣 | 荧光黄/橘红反光背心或马甲，均码 | 件 | 3
7 | 强光手电筒 | LED光源，亮度≥200流明；强光模式续航≥4小时；具备防水（IPX4）、防摔（1米）功能 | 支 | 5 |  |  | 需配充电器或备用电池
8 | 毛巾 | 白色，纯棉材质，尺寸不小于30cm*30cm | 条 | 10 |  |  | 用于火灾时捂住口鼻
9 | 防毒面具 | 符合GB2890-2022标准，能够有效防护，提供真空密封包装，有效期明确 | 个 | 10 |  |  | 需提供检测报告
小计
10 | 序号1-9为一整套 |  | 套 | 36
总计
5kg干粉灭火器
1 | 干粉灭火器 | 符合GB4351-2023 | 个 | 41
合计
备注：报价需包含所有产品购置费，运输费、装卸费安装费、技术支持费、管理费、税费、利润、质量保证期内的售后维护服务费以及货物运抵甲方指定地点所产生的其他费用等所有费用
报价单位（公章）：
日期：