## 1
珠海市第三人民医院后勤物资采购项目五金清单
序号 | 分类 | 名称 | 规格 | 单位
1 | 开关类 | 六类单口网口插座面板 | 86型白色 | 个
2 |  | 电工多功能时间控制器SED-88（紫外线时控开关） | 配明装底盒 | 套
3 |  | 一位大跷板开关 | 白色86型 | 个
4 |  | 二位大跷板开关 | 白色86型 | 个
5 |  | 三位大跷板开关 | 白色86型 | 个
6 |  | 空气开关 | C65 2P/20A | 个
7 |  | 空气开关 | C65 2P/40A | 个
8 |  | 空气开关 | C65 1P/20A | 个
9 |  | 空气开关 | C65 3P/50A | 个
10 |  | 空气开关 | C65 3P/63A | 个
11 |  | 空气开关 | D65 3P/80A | 个
12 |  | 空气开关 | C65 1P/16A | 个
13 |  | 空气开关 | C65 4P/25A | 个
14 |  | 空气开关 | C65 2P/16A | 个
15 |  | 空气开关 | C65 2P/32A | 个
16 |  | 空气开关 | C65 3P/16A | 个
17 |  | 空气开关 | C65 4P/16A | 个
18 |  | 空气开关 | C65 2P/50A | 个
19 |  | 空气开关 | C65 3P/10A | 个
20 |  | 空气开关 | C65 3P/20A | 个
21 |  | 空气开关 | C65 3P/32A | 个
22 |  | 漏电空气开关 | C65 1P/32A | 个
23 |  | 漏电空气开关 | 1P/20A | 个
24 |  | 漏电空气开关 | C65 2P/32A | 个
25 |  | 漏电空气开关 | C65 2P/20A | 个
26 |  | 漏电空气开关 | 3P/20A | 个
27 |  | 漏电空气开关 | 4P/20A | 个
28 |  | 漏电空气开关 | 2P/16A | 个
29 |  | 漏电空气开关 | 3P/16A | 个
30 |  | 漏电空气开关 | 4P/16A | 个
31 |  | 漏电空气开关 | 1P/16A | 个
32 |  | 漏电空气开关 | C65 3P/32A | 个
33 |  | 漏电空气开关 | C65 2P/40A | 个
34 |  | 门铃开关 | 白色86型 | 个
35 |  | 启辉器 | 220V | 个
36 |  | 微电脑时控开关 | 通用 | 个
37 | 插座类 | 双盒防水插座面盖板 | 86型 | 个
38 |  | 三插头 | 10A | 个
39 |  | 三插头 | 16A | 个
40 |  | 三插面板带开关 | B6 16A | 个
41 |  | 三插面板 | B6 16A | 个
42 |  | 明装双底盒 | 86型 | 个
43 |  | 明装单底盒 | 86型 | 个
44 |  | 防水插座面盖板 | 86型 | 个
45 |  | 二三地插 | 120*120 | 套
46 |  | 二三插面板 | B6 10A | 个
47 |  | 二三插带开关面板 | B6 10A | 个
48 |  | 二三插座面板 | 10A 带5孔 | 个
49 |  | 二二三三插面板 | B6 10A | 个
50 | 电线类 | 国标2.5平方单塑电缆 | ZC-BV100米 | 扎
51 |  | 国标1.5平方单塑电缆 | ZC-BV100米 | 扎
52 |  | RVV3*1.5平方护套线 | 100米 | 扎
53 |  | RVV3*2.5平方护套线 | 100米 | 扎
54 |  | ZR-BV4平方地线 | 100米 | 扎
55 |  | ZR-BV6平方电线 | 100米 | 扎
56 |  | 六类网络廷长线 | 5米 | 条
57 |  | 一线通四芯电话水晶头 | PC+纯铜 | 个
58 |  | 六类网线水晶头 | WL6050 | 包
59 |  | 非屏蔽千兆网线 | 六类，305米 CAT.6 | 扎
60 | 支架类 | 30W不锈钢紫外线支架 | 80CM | 套
61 |  | 30W不锈钢紫外线支架 | 60CM | 支
62 |  | LED-T8单管支架 | 1.2M 16W | 支
63 |  | LED筒灯4寸 | 8W 全白6500K | 个
64 |  | FSL直发光面板灯YDP30*120CM-LED | 36W 6500K | 套
65 |  | LED吸顶灯高边白 | 18W 6500K | 个
66 |  | 圆形白光LED吸顶灯芯 | 17W | 套
67 |  | LED超薄长条220V转12V灯箱 | 变压器16.7A | 个
68 |  | LED 灯泡 | 7W，E27 6500K | 个
69 |  | LED筒灯4寸 | 12W 全白6500K | 个
70 |  | LED筒灯4寸 | 12W 全白4000K | 个
71 |  | 紫外线杀菌灯管 | ZW36S24W型 | 支
72 |  | LEDT5无影一体化支架 | 14W、4000K | 支
73 |  | LEDT5无影一体化支架 | 10W 4000K | 支
74 |  | T5LED无影一体化灯管支架 | 6.5W 6500K | 支
75 |  | 一拖一电子镇流器 | 36W | 个
76 |  | LED驱动电源变压器 | 4-7W | 个
77 |  | LEDT5无影一体化支架 | 4W，6500K | 支
78 |  | 16WLED灯管 | 6500K | 支
79 |  | 12WLED灯管 | 6500K | 套
80 |  | LED筒灯5寸 | 16W 全白6500K | 个
81 |  | LED防水硬灯条 | 12V、50CM | 条
82 |  | FSL直发光面板灯YDP60*60CM-LED36W （正方形灯盘） | 4000K | 套
83 |  | 30*120CM长灯盘内灯珠片110*1CM | 6500K | 条
84 |  | 吊顶平板灯 60*60CM-LED36W （正方形灯盘） | 6500K | 套
85 |  | LED筒灯3寸 | 6W 全白4000K | 个
86 |  | 紫外线杀菌灯管 | ZW30S19W型 | 支
87 |  | LED筒灯5寸 | 16W 全白4000K | 个
88 |  | LED筒灯4寸 | 8W 全白4000K | 个
89 |  | T8 16WLED应急灯管 | 6500K | 支
90 |  | 巨光H型W紫外线灯管 | ZW36D19W-H423 | 支
91 | 电类 | 换气扇BPT10-22-BH | 9寸 | 台
92 |  | IP电话机 | C60UP | 台
93 |  | 电话线对接直通 | 通用 | 个
94 |  | 管道换气扇（方格面板） | BPT-33H55 | 台
95 |  | 铝壳LED防雨开关电源ERP | 400-12-33A | 个
96 |  | 电话机粗手柄线 | / | 条
97 |  | LED户外防雨开关电源 | 12V-400W | 个
98 |  | 挂墙电吹风KF-3071 | 1200W | 个
99 |  | 管道换气扇 | BPT10-24S35 | 台
100 |  | 壁扇FWA40YA | 60W | 台
101 |  | 明装铁底胶面电箱 | 5-7位 | 个
102 |  | 电工胶 | 3M | 卷
103 |  | 明装铁底胶面电箱 | 5-7位 | 个
104 |  | 塑料电箱面板盖 | ABS | 个
105 |  | 陶瓷保险管 | 6A ，10*38 | 个
106 |  | 线槽PVC | 4分，24*14-4m | 条
107 |  | 线管PVC | 4分，直通 | 条
108 |  | 线管PVC | 4分 | 个
109 |  | 线管PVC | 4分，弯头 | 个
110 |  | 线管PVC | 6分 | 条
111 |  | 线管PVC | 6分，直通 | 个
112 |  | 线管PVC | 6分，弯头 | 个
113 |  | 40地线槽PVC | 1.2M | 条
114 |  | 40线槽PVC | 48*2m | 条
115 |  | 砂纸 | 240 | 包
116 |  | 防水胶布 | 通用 | 卷
117 | 铁木类 | 闭门噐 63-071 | 180*40 | 个
118 |  | 160不锈钢柜直铰 | 160 | 付
119 |  | 加厚不锈钢防火门拉手 | 通用 | 个
120 |  | 中方不锈钢插销 | 4寸 | 个
121 |  | 锁牌 | 2寸 | 个
122 |  | 拉丝脚踩顶门器 | 130MM | 个
123 |  | 锁牌 | 4寸 | 个
124 |  | 膜砂纸 | 1.2宽*50米长 | 扎
125 |  | 8寸中方不锈钢插销 | 20CM | 个
126 |  | 窗户限位器 (铁链) | 通用 | 个
127 |  | 闭门噐 | ZB-061 | 个
128 |  | 水泥 | 50KG | 包
129 |  | 河沙 | 25KG | 包
130 |  | 平角码 | 通用 | 个
131 |  | 直角码 | 通用 | 个
132 |  | 扎带4*150 | 宽2.7mm×150mm，500条 | 包
133 |  | 扎带4*200 | 宽2.7mm×200mm，500条 | 包
134 |  | 扎带4*250 | 宽2.7mm×250mm，250条 | 包
135 |  | 扎带4*300 | 宽2.7mm×300mm，250条 | 包
136 |  | 扎带5*350 | 宽3.6mm×350mm，250条 | 包
137 |  | 扎带5*400 | 宽4.0mm×400mm，250条 | 包
138 |  | 扎带5*500 | 宽4.0mm×500mm，250条 | 包
139 |  | 扎带8*400 | 宽5.2mm×400mm，250条 | 包
140 |  | 扎带8*450 | 宽5.2mm×450mm，250条 | 包
141 |  | 扎带8*500 | 宽5.2mm×500mm，250条 | 包
142 |  | 铁线 | 10# | 公斤
143 |  | 铁线 | 12# | 公斤
144 |  | 铁线 | 14# | 公斤
145 |  | 铁线 | 16# | 公斤
146 |  | 铁线 | 18# | 公斤
147 |  | 除绣剂 | 除锈，润滑保护，消除噪音，预防生锈，容量：400ml | 支
148 |  | 铝塑板 | 1.2M*2.44M | 块
149 |  | 二节电脑键盘道轨 | 通用 | 付
150 |  | 大巴轮 | 2寸 | 个
151 |  | 防火门插销 | 40CM | 个
152 |  | 静音硅胶免打孔门吸 | 弯角 | 个
153 |  | 不锈钢304门吸 | 免打孔 | 个
154 |  | 窗户限位器 | 通用 | 个
155 |  | 8寸不锈钢开合插销 | 20CM | 个
156 |  | 铝合金外开窗锁点 病房窗把手副件 | 通用 | 个
157 | 水类 | 水龙头廷长防溅万向咀 | 通用 | 个
158 |  | 花洒 | 通用 | 套
159 |  | 不锈钢三件套带顶喷花洒（含转接头） | 通用 | 套
160 |  | 304不锈钢脚踏冲洗弯管配胶圈 | 通用 | 套
161 |  | 4分铜芯洗衣机咀水龙头 | 配6角螺母长19公分 | 个
162 |  | 不锈钢长胫龙头 | 竖式 | 个
163 |  | 水龙头 | 4分 | 个
164 |  | PPR球阀 | 4分 | 个
165 |  | PVC白色球阀 | 6分 | 支
166 |  | 水管井恒温龙头阀芯 | 通用 | 个
167 |  | 小便感应器 | 通用 | 个
168 |  | 铜闸阀 | DN25 | 个
169 |  | 铜闸阀 | DN32 | 个
170 |  | 铜闸阀 | DN40 | 个
171 |  | 铜闸阀 | DN50 | 个
172 |  | 四通脚踏冲水阀 | A-07A | 个
173 |  | 外4分牙不锈钢压力表缓冲管 | M20*15 | 条
174 |  | 不锈钢浮球阀 | DN25 | 套
175 |  | 恒温龙头 | 通用 | 套
176 |  | PPR闸阀 | DN32 | 个
177 |  | 4分减压闸 | 4分 | 个
178 |  | PPR闸阀 | DN40 | 个
179 |  | 双把双控淋浴龙头 | 通用 | 套
180 |  | 4分铜闸阀 | DN15 | 个
181 |  | 4分铜球阀 | DN15 | 个
182 |  | 6分铜闸阀 | DN20 | 个
183 |  | 6分铜球阀 | DN20 | 个
184 |  | 6分减压闸 | 6分 | 个
185 |  | PPR球阀 | 6分 | 个
186 |  | 花洒冷热龙头 | 通用 | 套
187 |  | 小便电磁阀 | 通用 | 个
188 |  | 马桶盖板通用螺丝L款 | 通用 | 套
189 |  | 水龙头配件手轮酝连阀芯的螺丝 | 通用 | 个
190 |  | 液位浮球开关 | LPF A3.15-5M | 个
191 |  | 九牧4分加厚铜角阀 | 通用 | 个
192 |  | 短径感应水龙头感应器 | M0DEL5孔 | 个
193 |  | 感应水龙头 | 通用 | 套
194 |  | 病房洗手盆水龙头单把高脚阀芯 | 25MM | 个
195 |  | 花洒头 | 通用 | 个
196 |  | 不锈钢花洒软管 | 1.5M | 条
197 |  | 花洒装墙内 | 通用 | 套
198 |  | 螺纹接口水槽排水管 | 45MM，长80CM | 条
199 |  | 洗手盆塑料伸缩下水管 | 通用 | 条
200 |  | 铜头网纹管 | 60CM | 条
201 |  | 铜头网纹管 | 80CM | 条
202 |  | 不锈钢下水器 | 通用 | 个
203 |  | 不锈钢伸缩下水管 | 通用 | 条
204 |  | 铜头网纹管 | 40CM | 条
205 |  | 铜头网纹管 | 120CM | 条
206 |  | 园林地埋伸缩喷淋头 | 4分 | 个
207 |  | 铜头网纹管 | 100CM | 条
208 |  | 净水机水管 | 2分 | 米
209 |  | 给水管 4分 | PVC20 | 条
210 |  | 三通 4分 | PVC20 | 个
211 |  | 内牙三通 4分 | PVC20 | 个
212 |  | 弯头 4分 | PVC20 | 个
213 |  | 内牙弯头 4分 | PVC20 | 个
214 |  | 直通 4分 | PVC20 | 个
215 |  | 内牙直通 4分 | PVC20 | 个
216 |  | 外牙直通 4分 | PVC20 | 个
217 |  | 给水管 6分 | PVC25 | 条
218 |  | 三通 | PVC25 | 个
219 |  | 弯头 | PVC25 | 个
220 |  | 内牙弯头 6分 | PVC25 | 个
221 |  | 直通 | PVC25 | 个
222 |  | 内牙直通 6分 | PVC25 | 个
223 |  | 外牙直通 | PVC25 | 个
224 |  | 三通 | PVC32 | 个
225 |  | 内牙三通 | PVC32 | 个
226 |  | 弯头 | PVC32 | 个
227 |  | 弯头 | PVC32 | 个
228 |  | 内牙弯头 | PVC32 | 个
229 |  | 直通 | PVC32 | 个
230 |  | 内牙直通 | PVC32 | 个
231 |  | 外牙直通 | PVC32 | 个
232 |  | 给水管 | PVC40 | 条
233 |  | 三通 | PVC40 | 个
234 |  | 弯头 | PVC40 | 个
235 |  | 直通 | PVC40 | 个
236 |  | 外牙直通 | PVC40 | 个
237 |  | 给水管 | PVC50 | 条
238 |  | 三通 | PVC50 | 个
239 |  | 弯头 | PVC50 | 个
240 |  | 直通 | PVC50 | 个
241 |  | 外牙直通 | PVC50 | 个
242 |  | 存水弯 | PVC50 | 个
243 |  | 联塑管码 | 4分 | 个
244 |  | 联塑喉箍 | 4分 | 个
245 |  | 联塑离墙码 | 4分 | 个
246 |  | 给水管 | PVC32 | 条
247 |  | 6分镀锌榄牙 | DN20 | 个
248 |  | 6分镀锌直通 | DN20 | 个
249 |  | 6分镀锌弯头 | DN20 | 个
250 |  | 6分镀锌三通 | DN20 | 个
251 |  | 镀锌榄牙 | DN25 | 个
252 |  | 镀锌直通 | DN25 | 个
253 |  | 镀锌弯头 | DN25 | 个
254 |  | 镀锌三通 | DN25 | 个
255 |  | 4分镀锌榄牙 | DN15 | 个
256 |  | 4分镀锌弯头 | DN15 | 个
257 |  | 4分镀锌三通 | DN15 | 个
258 |  | 镀锌堵头 | DN25 | 个
259 |  | 6分镀锌堵头 | DN20 | 个
260 |  | 4分镀锌堵头 | DN15 | 个
261 |  | 4分镀锌直通 | DN15 | 个
262 |  | PPR给水管 | 4分 | 条
263 |  | PPR直通 | 4分 | 个
264 |  | PPR外牙直通 | 4分 | 个
265 |  | PPR活接直通 | 4分 | 个
266 |  | PPR弯头 | 4分 | 个
267 |  | PPR内牙弯头 | 4分 | 条
268 |  | PPR外牙弯头 | 4分 | 个
269 |  | PPR活接弯头 | 4分 | 个
270 |  | PPR过桥弯头 | 4分 | 个
271 |  | PPR三通 | 4分 | 个
272 | 锁类 | 柜抽屉转舌锁 长 | 16mm | 把
273 |  | 柜抽屉转舌锁 长 | 20mm | 把
274 |  | 柜抽屉转舌锁 长 | 25mm | 把
275 |  | 柜抽屉转舌锁 长 | 30mm | 把
276 |  | 柜抽屉转舌锁 长 | 35mm | 把
277 |  | 球型执手锁（球锁） | 通用 | 把
278 |  | 防火门锁锁芯 | 通用 | 个
279 |  | 136短芯抽屉细芯锁 | 通用 | 把
280 |  | 防火门带匙锁芯 | 通用 | 把
281 |  | 柜抽屉转舌通匙锁 | 长16MM | 把
282 |  | 病房门锁把手 | 通用 | 个
283 |  | 带锁匙电箱锁 | 通用 | 把
284 |  | 电井管井通匙锁芯 | 通用 | 个
285 |  | 办公区分体锁带匙 | 70MM锁芯 | 个
286 |  | 办公室不锈钢分体锁锁体 | 通用 | 个
287 |  | 防火门锁 | 通用 | 把
288 | 油漆类 | 快干调合银色醇酸磁漆 | 15KG | 罐
289 |  | 翠绿醇酸外用磁漆 | 15KG | 桶
290 |  | 深黄醇酸外用磁漆 | 15KG | 桶
291 |  | 手喷漆 | 各类颜色 | 支
292 |  | 乳胶漆白色 | 10L | 桶
293 |  | 室内净味金装五合一乳胶漆 | 18L | 桶
294 |  | 快干型地面黄色划线手喷漆 | 通用 | 支
295 |  | 黑色醇酸外用磁漆 | 15KG | 桶
296 |  | 中灰醇酸外用磁漆 | 15KG | 桶
297 |  | 乳胶漆净味120 | 18L | 桶
298 |  | 室内净味乳胶漆钻石冰蓝 | 10L | 桶
299 |  | 稀释剂(天那水) | 9KG | 桶
300 |  | 浅灰醇酸外用磁漆 | 15KG | 桶
301 | 螺丝类 | 厘平介 | M4 | 公斤
302 |  | 厘平介 | M5 | 公斤
303 |  | 厘平介 | M6 | 公斤
304 |  | 厘平介 | M8 | 公斤
305 |  | 厘平介 | M10 | 公斤
306 |  | 厘平介 | M12 | 公斤
307 |  | 厘罗母 | M4 | 公斤
308 |  | 厘罗母 | M5 | 公斤
309 |  | 厘罗母 | M6 | 公斤
310 |  | 厘罗母 | M8 | 公斤
311 |  | 厘罗母 | M10 | 公斤
312 |  | 厘罗母 | M12 | 公斤
313 |  | 不锈钢沉头自攻螺丝 | 3.5*16，3000个/盒 | 盒
314 |  | 不锈钢沉头自攻螺丝 | 3.5*20，2500个/盒 | 盒
315 |  | 不锈钢沉头自攻螺丝 | 3.5*25，1800个/盒 | 盒
316 |  | 不锈钢沉头自攻螺丝 | 3.5*30，1500个/盒 | 盒
317 |  | 不锈钢沉头自攻螺丝 | 3.5*35，1200个/盒 | 盒
318 |  | 不锈钢沉头自攻螺丝 | 3.5*40，1000个/盒 | 盒
319 |  | 不锈钢圆头自攻螺丝 | 4*16，2500个/盒 | 盒
320 |  | 不锈钢圆头自攻螺丝 | 4*20，2500个/盒 | 盒
321 |  | 不锈钢圆头自攻螺丝 | 4*25，1500个/盒 | 盒
322 |  | 不锈钢圆头自攻螺丝 | 4*30，1200个/盒 | 盒
323 |  | 不锈钢圆头自攻螺丝 | 4*35，1000个/盒 | 盒
324 |  | 不锈钢圆头自攻螺丝 | 4*40，800个/盒 | 盒
325 |  | 镀锌墙板钉 | 3.5*16，1000个/盒 | 盒
326 |  | 镀锌墙板钉 | 3.5*20，1000个/盒 | 盒
327 |  | 镀锌墙板钉 | 3.5*25，800个/盒 | 盒
328 |  | 镀锌墙板钉 | 3.5*30，700个/盒 | 盒
329 |  | 镀锌墙板钉 | 3.5*35，600个/盒 | 盒
330 |  | 镀锌墙板钉 | 4*16，1500个/盒 | 盒
331 |  | 镀锌墙板钉 | 4*20，1000个/盒 | 盒
332 |  | 镀锌墙板钉 | 4*25，900个/盒 | 盒
333 |  | 镀锌墙板钉 | 4*30，700个/盒 | 盒
334 |  | 镀锌墙板钉 | 4*35，500个/盒 | 盒
335 |  | 镀锌墙板钉 | 4*40，500个/盒 | 盒
336 |  | 拉爆罗丝 | 8*40 | 支
337 |  | 拉爆罗丝 | 8*50 | 支
338 |  | 拉爆罗丝 | 8*60 | 支
339 |  | 拉爆罗丝 | 10*60 | 支
340 |  | 拉爆罗丝 | 10*80 | 支
341 |  | 拉爆罗丝 | 10*100 | 支
342 |  | 带钩拉爆罗丝 | 6*40 | 支
343 |  | 带钩拉爆罗丝 | 6*50 | 支
344 |  | 带钩拉爆罗丝 | 6*60 | 支
345 |  | 水泥钢钉 | 3*15，500克/盒 | 盒
346 |  | 水泥钢钉 | 3*20，500克/盒 | 盒
347 |  | 水泥钢钉 | 3*25，500克/盒 | 盒
348 |  | 水泥钢钉 | 3*30，500克/盒 | 盒
349 |  | 水泥钢钉 | 3*35，500克/盒 | 盒
350 |  | 水泥钢钉 | 3*40，500克/盒 | 盒
351 |  | 水泥钢钉 | 4*15，500克/盒 | 盒
352 |  | 水泥钢钉 | 4*20，500克/盒 | 盒
353 |  | 水泥钢钉 | 4*25，500克/盒 | 盒
354 |  | 水泥钢钉 | 4*30，500克/盒 | 盒
355 |  | 水泥钢钉 | 4*35，500克/盒 | 盒
356 |  | 水泥钢钉 | 4*40，500克/盒 | 盒
357 |  | 铁钉 | 1寸，15KG/盒 | 盒
358 |  | 铁钉 | 2寸，15KG/盒 | 盒
359 |  | 铁钉 | 3寸，15KG/盒 | 盒
360 |  | 铁钉 | 4寸，15KG/盒 | 盒
361 |  | 沉头机丝 | 4*（16—50）镀锌，10斤 | 包
362 |  | 沉头机丝 | 5*（16—50）镀锌，10斤 | 包
363 |  | 沉头机丝 | 6*（16—50）镀锌，10斤 | 包
364 | 胶类 | 黄黑警示胶带 | PVC5CM 17米/卷 | 卷
365 |  | 云石胶 | 0.7L | 罐
366 |  | 加厚海绵双面胶 | 3CM | 卷
367 |  | 薄双面胶 | 3CM | 卷
368 |  | 分色纸 | 3CM | 卷
369 |  | 纳米强力双面胶带 | 1MM*3CM*3M | 卷
370 |  | 中性玻璃胶 | （白色、透明） | 支
371 |  | 高粘度万能强力焊接胶 | 1309 | 支
372 |  | 免钉胶 | 通用 | 支
373 |  | 封箱胶 | 60MM | 卷
374 |  | PVC给水胶水 | 500ML | 支
375 |  | 万能胶 | 3.5L | 桶